## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Ampliação de creche municipal - CEIM Tia Anita |  |  |  | BDI |  | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: jun/2023 - SINAPI - Desonerado ¦ Jan/21 - Deinfra ¦ Seinfra / MAR 2023 C.27.1 - Desonerado |  |  |  | 29.79% |  | 2023-07-12 | 0
Responsável Técnico: Gastão Carsten |  |  |  | 1.2979
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 42571 | DEINFRA | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Modelo PML - 1,25x2,50m | m² | 3.13 |  | 0 | 0
1.2 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica | m² | 48 |  | 0 | 0
1.3 | 43222 | DEINFRA | Almoxafirado em canteiro de obras - 2x2,50m | m² | 5 |  | 0 | 0
1.4 | 93213 | SINAPI | Instalação de sanitário em canteiro de obras - completo | m² | 1.2 |  | 0 | 0
1.5 | 95635 | SINAPI | Instalação de entrada de água - Padrão SEMASA | und | 1 |  | 0 | 0
1.6 | 43529 | DEINFRA | Instalação de poste de luz - Padrão Celesc - Trifásico | und | 1 |  | 0 | 0
1.7 | 43524 | DEINFRA | Instalação de entrada de luz - Padrão Celes - Trifásico | und | 1 |  | 0 | 0
1.8 | 42512 | DEINFRA | Projeto elétrico - completo | m² | 424.2 |  | 0 | 0
1.9 | 42515 | DEINFRA | Projeto hidrossanitário - completo | m² | 424.2 |  | 0 | 0
1.10 | 42516 | DEINFRA | Projeto de prevenção e proteção contra incêndios - completo e aprovado pelo CBM-SC | m² | 424.2 |  | 0 | 0
1.11 | 42513 | DEINFRA | Projeto Executivo Completo - Estrutural c/ fundações | m² | 424.2 |  | 0 | 0
1.12 | 42522 | DEINFRA | Sondagem a percurssão - 4 furos | m | 32 |  | 0 | 0
1.13 | 42591 | DEINFRA | Locação de obra | m² | 436 |  | 0 | 0
Subtotal item 1. | [7 empty] | 0
2. |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada (calçada) | m² | 40 |  | 0 | 0
2.2 | 40098 | DEINFRA | Corte, Recorte e Remoção de Arvores inclusive Raizes | und | 4 |  | 0 | 0
2.3 | 42553 | DEINFRA | Retirada de alambrado de tela galvanizada | m² | 74 |  | 0 | 0
2.4 | 42526 | DEINFRA | Demolição de contra piso em concreto - escadas e acesso | m² | 80 |  | 0 | 0
2.5 | 42532 | DEINFRA | Demolicao de area construida | m² | 270 |  | 0 | 0
Subtotal item 2. | [7 empty] | 0
3. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE
3.1 | 42850 | DEINFRA | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 830 |  | 0 | 0
3.2 | 42588 | DEINFRA | Escavação manual de solos - 1,00 até 2,50m | m³ | 830 |  | 0 | 0
3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual com compactação mecanizada | m³ | 50 |  | 0 | 0
3.4 | 42584 | DEINFRA | Apiloamento de cavas de fundação, pisos, fundos de valas | m³ | 436 |  | 0 | 0
Subtotal item 3. | [7 empty] | 0
4. |  |  | SERVIÇOS EM CONCRETO
4.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro para fundações - Espessura: 5cm | m² | 69.62 |  | 0 | 0
4.2 | 96622 | SINAPI | Lastro em brita n° 1 - Espessura: 5cm | m³ | 19.628 |  | 0 | 0
4.3 | 102476 | SINAPI | Concreto 25 Mpa - Usinado e bombeado (preenchimento muro de contenção) | m³ | 30.17 |  | 0 | 0
4.4 | 104486 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 90.21 |  | 0 | 0
4.5 | 101964 | SINAPI | Laje pré-fabricada - 10cm - incluso escoramento e concreto | m² | 392.52 |  | 0 | 0
Subtotal item 4. | [7 empty] | 0
5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa asfáltica - 2 demãos - baldrames, fundação muro + (b.w.c's + lavanderia + trocadores - piso e parede h= 1,10m) | m² | 513.472 |  | 0 | 0
5.2 | 98561 | SINAPI | Impermeabilizaçao de superfície com cimento cristalizante - mínimo 3 demãos em sentidos alternados (edificação externa h=1,00m) | m² | 110.2 |  | 0 | 0
Subtotal item 5. | [7 empty] | 0
6. |  |  | FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS
6.1 | 103324 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados - 14x19x39 cm - assentados com argamassa preparada em betoneira | m² | 759.57 |  | 0 | 0
6.2 | 103318 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14x19x39 cm (muro contenção) | m² | 201.19 |  | 0 | 0
6.3 | 101162 | SINAPI | Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (Cobogó) | m² | 1.28 |  | 0 | 0
6.4 | 87879 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto - preparo em betoneira e aplicado com colher de pedreiro | m² | 2274.65 |  | 0 | 0
6.5 | 87531 | SINAPI | Emboço em argamassa - traço 1:2:8 - preparo mecânico com betoneira | m² | 1828.68 |  | 0 | 0
6.6 | 42765 | DEINFRA | Reboco fino para acabamento final - preparo mecânico com betoneira | m² | 1828.68 |  | 0 | 0
6.7 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes, placas tipo esmaltadas, extra, dimensões aproximadas de 30x45cm | m² | 252.59 |  | 0 | 0
6.8 | 88649 | SINAPI | Rodapé cerâmico h=7,0 cm | m | 104 |  | 0 | 0
6.9 | 96132 | SINAPI | Massa acrílica em superfícies - 2 demãos | m² | 1828.68 |  | 0 | 0
Subtotal item 6. | [7 empty] | 0
7. |  |  | PISOS E CALÇADAS
7.1 | 96622 | SINAPI | Lastro de brita para contrapiso - espessura: 5cm (edificação + paver) | m³ | 28.994 |  | 0 | 0
7.2 | 43941 | DEINFRA | Contrapiso armado com tela nervurada - malha 10x10cm - 4.2mm - espessura: 10cm | m³ | 38.44 |  | 0 | 0
7.3 | 87256 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso - extra - PEI IV ou V - dimensões de 45x45cm ou 60x60cm (antiderrapante entre 0,4 e 0,7) | m² | 577.78 |  | 0 | 0
7.4 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito, largura: 15cm, esp: 2cm (portas) | m | 35.6 |  | 0 | 0
7.5 | I9149 | I - SEINFRA | Piso em grama sintética para playground | m² | 177.55 |  | 0 | 0
7.6 | 40059 | DEINFRA | Execução de piso podotátil de borracha sintética - rampa interna | m | 6.85 |  | 0 | 0
7.7 | 40062 | DEINFRA | Execução de piso podotátil em blocos intertravados de concreto - 20x20x6cm, cor vermelha (alerta e direcional) | m² | 10.472 |  | 0 | 0
7.8 | 94265 | SINAPI | Execução de meio-fio, espessra de 15cm, linha reta | m | 25.5 |  | 0 | 0
7.9 | 92394 | SINAPI | Pavimentacao c/ Bloquete/Piso Intertravado de Concreto Retangular *22 Cm X 11* Cm, E = 8 Cm, Resistencia De 35Mpa (Nbr 9781), Cor Natural | m² | 195.4783 |  | 0 | 0
Subtotal item 7. | [7 empty] | 0
8. |  |  | COBERTURA
8.1 | 92541 | SINAPI | Estrutura de madeira p/ telhas onduladas de fibrocimento - esp: 6mm - apoiada sobre paredes e/ou lajes | m² | 588.43 |  | 0 | 0
8.2 | 42729 | DEINFRA | Cobertura com telha de fibrocimento - esp: 6mm - ondulada | m² | 588.43 |  | 0 | 0
8.3 | 94223 | SINAPI | Cumeeira em fibrocimento - esp: 6mm - ondulada | m | 9.7 |  | 0 | 0
8.4 | 100327 | SINAPI | Rufo externo em chapa de aço galvanizado - Até corte 33cm | m | 77.81 |  | 0 | 0
8.5 | 96111 | SINAPI | Forro PVC frisado com estrutura - beiral | m² | 73 |  | 0 | 0
8.6 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 110 |  | 0 | 0
8.7 | 42751 | DEINFRA | Testeira de madeira para beiral 17cm | m | 51.84 |  | 0 | 0
8.8 | C2479 + 43715 | SEINFRA + DEINFRA | Toldo em estrutura metálica na cor branco esmalte - Cobertura com chapa de policarbonato | m² | 36.45 |  | 0 | 0
Subtotal item 8. | [7 empty] | 0
9. |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | 90798 | SINAPI | Kit de Porta-pronta de madeira - 80x210cm - completa | und | 20 |  | 0 | 0
9.2 | 90799 | SINAPI | Kit de Porta-pronta de madeira - 90x210cm - completa | und | 1 |  | 0 | 0
9.3 | 100702 | SINAPI | Porta de alumínio anodizado branco - com vidros - completa | m² | 31.5 |  | 0 | 0
9.4 | 42699 | DEINFRA | Porta de ferro com chapa galvanizada frisada - 185x210cm - completa | m² | 3.885 |  | 0 | 0
9.5 | 94569 | SINAPI | Janela de alumínio tipo maxim-ar - anodizado branco - completa | m² | 3.24 |  | 0 | 0
9.6 | 94570 | SINAPI | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens | m² | 9.9 |  | 0 | 0
9.7 | 94573 | SINAPI | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens | m² | 8 |  | 0 | 0
9.8 | 42892 | DEINFRA | Grade simples-ferro para protecao de janelas (COM PINTURA BRANCA) | m² | 8.01 |  | 0 | 0
9.9 | 42701 | DEINFRA | Porta de grade de ferro completa (de correr - proteção interna para as portas blindex) | m² | 31.5 |  | 0 | 0
9.10 | 43681 | DEINFRA | Portao de ferro galvanizado | m² | 3.885 |  | 0 | 0
9.11 | 100874 | SINAPI | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | und | 2 |  | 0 | 0
9.12 | 42699 | DEINFRA | Porta de ferro chapa galvanizada frizada (lixeira) | m² | 1.62 |  | 0 | 0
9.13 | 101965 | SINAPI | Peitoril linear em granito ou mármore - L=17cm - com pingadeira | m | 28.1 |  | 0 | 0
9.14 | 93188 | SINAPI | Verga moldada in loco - 4 barras de 8mm | m | 77.35 |  | 0 | 0
9.15 | 93196 | SINAPI | Contraverga moldada in loco - 4 barras de 8mm | m | 31.6 |  | 0 | 0
9.16 | 42684 | DEINFRA | Gradil metálico, tipo nylofor, malha 5x20cm, cor branco (G1 + muro frontal) | m² | 23.115 |  | 0 | 0
9.17 | 90830 | SINAPI | Fechadura auxiliar tipo tetra para portas externas - completa | und | 1 |  | 0 | 0
9.18 | 42872 | DEINFRA | Rede de nylon para protecao com estrutura (Tela anti-mosca cozinha) | m² | 2 |  | 0 | 0
9.19 | I0535 | SEINFRA | Chapa metálica resistente impactos - ambos os lados P1 | m² | 3.84 |  | 0 | 0
9.20 | 102179 | SINAPI | Vidro temperado e = 6mm - visor portas P1 | m² | 1.32 |  | 0 | 0
9.21 | 102181 | SINAPI | Guichê - vidro temperado e = 10mm | m² | 1.2 |  | 0 | 0
Subtotal item 9. | [7 empty] | 0
10. |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
10.1 | 94229 | SINAPI | Calha de beiral em chapa de aço galvanizado - D: 15cm - Até corte 100 | m | 50.41 |  | 0 | 0
10.2 | C0611 | SEINFRA | Caixa de passagem/inspeção/coleta - 40x40x30cm - com tampa grelhada em ferro fundido chato | und | 6 |  | 0 | 0
10.3 | 89512 | SINAPI | Tubo PVC 100mm - descida pluvial | m | 73.59 |  | 0 | 0
Subtotal item 10. | [7 empty] | 0
11. |  |  | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO
11.1 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
11.1.1 | 89512 | SINAPI | Tubo PVC 100mm | m | 57.222 |  | 0 | 0
11.1.2 | C1950 | SEINFRA | Ponto de esgoto em PVC - lavatórios, pias, tanques e semelhantes | und | 13 |  | 0 | 0
11.1.3 | 42959 | DEINFRA | Ponto de esgoto em PVC - vaso saniário | und | 7 |  | 0 | 0
11.1.4 | 42968 | DEINFRA | Ponto de ventilação 50mm | und | 7 |  | 0 | 0
11.1.5 | 47977 | DEINFRA | Caixa de passagem/inspeção/coleta - 50x50x40cm - com tampa | und | 5 |  | 0 | 0
11.1.6 | 98104 | SINAPI | Caixa de gordura - 830x480x75mm | und | 1 |  | 0 | 0
11.1.7 | 43192 | DEINFRA | Ralo - Caixa sifonada - DN 100mm | und | 8 |  | 0 | 0
11.1.8 | 98054 | DEINFRA | Fossa séptica - Volume útil mín: 8200 litros | m3 | 8.2 |  | 0 | 0
11.1.9 | 98059 | DEINFRA | Filtro anaeróbio - Volume útil mín: 5800 litros | m3 | 5.8 |  | 0 | 0
Subtotal item 11.1 | [7 empty] | 0
11.2 |  |  | ÁGUA FRIA
11.2.1 | 40048 | DEINFRA | Caixa d´água - 1000 litros - completa inclusive conexões, boia e registros | und | 2 |  | 0 | 0
11.2.2 | 42964 | DEINFRA | Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação PVC e ponta em latão, vários diâmetros - completo | und | 21 |  | 0 | 0
11.2.4 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta - 1/2" - metálico - com canopla | und | 9 |  | 0 | 0
11.2.5 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão em latão, inclusive conexões, roscável, com acabamento e canopla cromados - completo - D: até 3/4" | und | 2 |  | 0 | 0
Subtotal item 11.2 | [7 empty] | 0
11.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.3.1 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitário infantil, louça branca, com caixa de descarga, flexíveis, conexões e assento - padrão médio - completo | und | 6 |  | 0 | 0
11.3.2 | 95472 | SINAPI | Vaso sanitário sem furo frontal p/PCD, louça branca, com caixa acoplada em louça, flexíveis, conexões e assento - completo | und | 1 |  | 0 | 0
11.3.3 | 42913 | DEINFRA | Lavatorio com coluna completo sifonado c/ metais (PNE) | und | 1 |  | 0 | 0
11.3.4 | 43920 + 86903 | DEINFRA + SINAPI | Lavatório infantil com coluna em louça branca, tubulação de esgoto sifonada, torneira metálica pressmatic, incluso flexíveis, conexões - completo | und | 6 |  | 0 | 0
11.3.5 | 43920 + 86901 | DEINFRA + SINAPI | Cuba em louça branca, tubulação de esgoto sifonada, torneira metálica pressmatic, incluso flexíveis, conexões - completo (banheira trocador) | und | 2 |  | 0 | 0
11.3.6 | 86920 | SINAPI | Tanque grande, 40L, em louça branca, com flexíveis, coluna e torneira - completo | und | 1 |  | 0 | 0
11.3.7 | 42949 | DEINFRA | Torneira elétrica automática - completa - Pot Mín: 2800w | und | 1 |  | 0 | 0
11.3.8 | 42949 | DEINFRA | Ducha elétrica, apenas esguicho - Pot Mín: 4000w | und | 2 |  | 0 | 0
11.3.9 | 86909 | SINAPI | Torneira metálica, cromada, bica alta, para cozinha | und | 2 |  | 0 | 0
11.3.10 | 42950 | DEINFRA | Torneira cromada, cromada, bica baixa, para lavatório, jardim | und | 2 |  | 0 | 0
11.3.11 | 42768 | DEINFRA | Granito polido para bancadas diversas com rodameio e rodabanca | m² | 2.4 |  | 0 | 0
11.3.12 | 95543 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 7 |  | 0 | 0
11.3.13 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquidoc/ reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. AF 01/2020 | und | 7 |  | 0 | 0
11.3.14 | 43807 | DEINFRA | Porta toalha de papel - metálico | und | 7 |  | 0 | 0
11.3.15 | 42912 | DEINFRA | Espelho com moldura - fixado com buchas - 60x80cm | m² | 7 |  | 0 | 0
11.3.16 | 42910 | DEINFRA | Cuba Inóx p/ cozinha - c/ sifão | und | 3 |  | 0 | 0
11.3.17 | 42952 | DEINFRA | Torneira de pia/tanque de parede metálica cromada | und | 1 |  | 0 | 0
11.3.18 | 47980 | DEINFRA | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de Deficientes | und | 1 |  | 0 | 0
Subtotal item 11.3 | [7 empty] | 0
Subtotal item 11. | [7 empty] | 0
12. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | 43534 | DEINFRA | Poste padrão CELESC - trifásico | und | 1 |  | 0 | 0
12.2 | 43524 | DEINFRA | Instalação de entrada de luz - Padrão CELESC - Trifásico - Disjuntor de entrada e fiação até o quadro interno da unidade escolar compatível com demanda | und | 1 |  | 0 | 0
12.3 | 101878 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado- completo (18 disjuntores monopolares, com barramento trifásico, neutro e proteção) | und | 1 |  | 0 | 0
12.4 | 93657 | SINAPI | Disjuntor termomagnético, monopolar - 10A a 30A | und | 5 |  | 0 | 0
12.5 | 93659 | SINAPI | Disjuntor termomagnético, monopolar - 30A a 50A | und | 18 |  | 0 | 0
12.6 | 93673 | SINAPI | Disjuntor termomagnético, tripolar - 10A a 50A | und | 1 |  | 0 | 0
12.7 | 43542 | DEINFRA | Ponto telefônico e de lógica - completo | und | 2 |  | 0 | 0
12.8 | 104473 | SINAPI | Ponto elétrico de iluminação residencial, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | und | 2 |  | 0 | 0
12.9 | 104475 | SINAPI | Ponto elétrico de iluminação residencial, incluindo interruptor (02 módulos e 03 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | und | 7 |  | 0 | 0
12.10 | 104474 | SINAPI | Ponto elétrico de iluminação residencial, paralelo, incluindo interruptor (03 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | und | 4 |  | 0 | 0
12.11 | 104475 | SINAPI | Ponto elétrico de tomada de uso geral, incluindo tomada (2P+T- 10A-250V), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. (Iluminação de emergência) | und | 54 |  | 0 | 0
12.12 | 104479 | SINAPI | Ponto elétrico de tomada residencial, incluindo tomada (2P+T- 10A-250V), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. (Iluminação de emergência) | und | 2 |  | 0 | 0
12.13 | 104475 | SINAPI | Ponto elétrico de iluminação e tomada residencial, incluindo interruptor simples e tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | und | 16 |  | 0 | 0
12.14 | 104478 | SINAPI | Ponto elétrico de iluminação e tomada residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | und | 2 |  | 0 | 0
12.15 | 104481 | SINAPI | Ponto de utilização de equipamento elétrico, incluindo suporte, placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - fio 6mm² - duchas, torneira elétrica, exaustor, ar condicionados. | und | 12 |  | 0 | 0
12.16 | 98307 | SINAPI | Tomada de rede RJ45 | und | 2 |  | 0 | 0
12.17 | 97587 | SINAPI | Luminária tipo calha, lâmpadas tubulares tipo LED - Pot: 2x36W - Conforme modelo em memorial descritivo | und | 34 |  | 0 | 0
12.18 | 97591 | SINAPI | Luminária tipo paflon - 2 Lâmpadas - 15W - LED - conforme modelo em memorial descritivo | und | 20 |  | 0 | 0
12.19 | 43727 | DEINFRA | Farolete - Bloco autonomo c/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 farois de 55W | und | 3 |  | 0 | 0
12.20 | 101632 | SINAPI | Rele fotoelétrico p/ iluminação externa | und | 2 |  | 0 | 0
12.21 | 43526 | DEINFRA | Medidor trifásico - padrão de entrada | und | 1 |  | 0 | 0
12.22 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência - 30 LED's | und | 11 |  | 0 | 0
12.23 | 43729 | DEINFRA | Placa de sinalização de saída - LED | und | 8 |  | 0 | 0
12.24 | 43723 | DEINFRA | Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) - Sanitário PNE | und | 1 |  | 0 | 0
12.25 | 40103 | DEINFRA | Sirene Eletronica Som Agudo 24V- 100 a 120 DB c/ Flash - Sanitário PNE | und | 1 |  | 0 | 0
12.26 | 40192 | DEINFRA | Exaustor Diametro 250mm | und | 1 |  | 0 | 0
Subtotal item 12. | [7 empty] | 0
13. |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA
13.1 | 88415 | SINAPI | Aplicação manual de fundo selador acrílico (parede + laje) | m² | 1828.68 |  | 0 | 0
13.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes - mín: 2 demãos | m² | 1828.68 |  | 0 | 0
13.3 | 102228 | SINAPI | Pintura com tinta esmalte sintético para madeira - mín: fundo + 2 demãos | m² | 10.368 |  | 0 | 0
13.4 | 100757 | SINAPI | Pintura com tinta esmalte sintético para metais - mín: fundo + 02 demãos | m² | 59.32 |  | 0 | 0
Subtotal item 13. | [7 empty] | 0
14. |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | 43765 | DEINFRA | Abrigo completo p/ 2 cilindros de gás - P45 - C/ Botijões - De acordo com normas do CBMSC - incluso ponto de gás com fecho rápido | und | 1 |  | 0 | 0
14.2 | 101908 | SINAPI | Extintor PQS - 4 Kg - Fixado em parede com placas indicativas | und | 5 |  | 0 | 0
14.3 | 40171 | DEINFRA | Placa de Ident. em Braile 21 x 10 Al. | und | 30 |  | 0 | 0
14.4 | 40172 | DEINFRA | Placa de Ident. de WC Desenho Universal 20x15 Al. | und | 1 |  | 0 | 0
14.5 | 43700 | DEINFRA | Placa de sinalizaçãoacrilico 16 x 25 cm | und | 8 |  | 0 | 0
14.6 | 43702 | DEINFRA | Tubo de cobre s/ costura Classe A 1/2" | m | 11.6 |  | 0 | 0
14.7 | 43704 | DEINFRA | Cotovelo de Cobre 90 1/2" | und | 6 |  | 0 | 0
14.8 | 40193 | DEINFRA | Pingadeira de concreto Pré-Moldada - 18cm | m | 92.07 |  | 0 | 0
14.9 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito com pingadeira - esp: 17cm | m | 63.7 |  | 0 | 0
14.10 | 99855 | SINAPI | Corrimão simples, metálico, cor branca - A: 0,90m | m | 26.65 |  | 0 | 0
14.11 | 40220 | DEINFRA | Guarda-corpo com corrimão metálico, cor branca - A: 1,10m | m | 12.5 |  | 0 | 0
14.12 | 42846 | DEINFRA | Limpeza final de obra - construção e terreno | m² | 424.2 |  | 0 | 0
Subtotal item 14. | [7 empty] | 0
CEIM TIA ANITA - FEV/2023 TOTAL COM BDI | [7 empty] | 0
OBS: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Fevereiro de 2021, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA.
|  |  | Ivana Elena Michaltchuck |  |  | Gastão P.L. Carsten
|  |  | Secretaria de educação |  |  | Arquiteto
CAU 93808-4