Lages 25 de Outubro de 2022.

Memorial Descritivo Piso Modular Ginásio Jones Minosso 2022.

| Item | Quantidade | Unidade | Produto/descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.056,00 | M² | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO GINÁSIO DE ESPORTES JONES MINOSSO. Descrição Característica – - Material e Mão de Obra para piso modular esportivo indoor; - Rampa de acabamento - Cantoneiras - Manta para absorção de impacto em PEBD 3.0mm; - Demarcação de modalidades esportivas oficiais; - Montagem do Sistema. |
| 02 | 1.056,00 | M² | Regularização da Base: Lixação da base (após remoção de revestimento) com politriz industrial equipada com ferreamente abrasiva para remoção de resíduos e melhoramento da superfície. |
| 03 | 1.056,00 | M² | Remoção e descarte do revestimento existente na quadra (material Flexível). |

Após o recebimento da SF- Solicitação de Fornecimento a empresa vencedora do certame, devera em até 10 dias iniciar a montagem a quadra conforme memorial descritivo e também deixar a demarcação das linhas com as 4 modalidades citadas todas com medida oficial (Futsal, Basquete, Handebol, Voleibol).