## Plan1
Obra: RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - EMEB ANTÔNIO JOAQUIM HENRIQUES
Endereço: Eleutério da Silva Furtado - Bairro Centenario |  |  |  | Resp. Orçamento: ARQ. GASTÃO P.L. CARSTEN
ITEM | CÓDIGO | DEINFRA SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 42571 | DEINFRA | Placa de obra em aço galv. pintada e fixada em estrtura de madeira | m² | 4 |  | 0
1.2 | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | unid. | 1 |  | 0
1.3 | 43223 | DEINFRA | Instalação provis. unid. sanit. c/ 5,00m² | unid. | 0.5 |  | 0
1.4 | 101138 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 95 |  | 0
1.5 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 300 |  | 0
1.6 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 8.9 |  | 0
1.7 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.3 |  | 0
1.8 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 32.5 |  | 0
1.9 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30 |  | 0
1.10 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (muretas rampa) | M3 | 43.2 |  | 0
1.11 | 42588 | DEINFRA | Escavacao manual de solo de 1 ate 2,50m | M3 | 97 |  | 0
1.12 | 101820 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 30 |  | 0
1.13 | 42552 | DEINFRA | RETIRADA CORRIMÃO | M | 78.7 |  | 0
0
2.0 |  |  | FUNDAÇÕES
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BALDRAMES E SAPATAS
2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 12 |  | 0
2.2 | 40208 | DEINFRA | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações | m² | 60 |  | 0
2.3 | 42619 | DEINFRA | Armadura CA-50 6,3 mm | kg | 83.5 |  | 0
2.4 | 42620 | DEINFRA | Armadura CA-50 8,00mm | kg | 80 |  | 0
2.5 | 42628 | DEINFRA | Armadura CA-60 4,6 mm | kg | 35 |  | 0
2.6 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO | m³ | 2 |  | 0
2.7 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 32 |  | 0
2.8 | 43235 | DEINFRA | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M2 | 3 |  | 0
0
3.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - VIGAS PILARES E LAJES
3.1 | 40208 | DEINFRA | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações | m² | 46.4 |  | 0
3.2 | 42628 | DEINFRA | Armadura CA-60 4,6 mm | kg | 79 |  | 0
3.3 | 42619 | DEINFRA | Armadura CA-50 6,3 mm | kg | 256 |  | 0
3.4 | 42620 | SINAPI | Armadura CA-50 8,00mm | kg | 124 |  | 0
3.5 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.92 |  | 0
3.6 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | m² | 11.65 |  | 0
3.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.95 |  | 0
3.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 1.95 |  | 0
3.9 | 92742 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.8 |  | 0
0
4.0 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | 42665 | DEINFRA | Alvenaria tijolos 6 furos 12 cm | m² | 370 |  | 0
4.2 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 24.3 |  | 0
4.3 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 9.2 |  | 0
4.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8 |  | 0
4.5 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016 | m | 5.4 |  | 0
4.6 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (nas janelas e sobre a mureta na quadra) | m | 9.2 |  | 0
0
5.0 |  |  | ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
5.1 | 100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS AF_12/2019 | un | 1 |  | 0
5.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | un | 5 |  | 0
5.3 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 1 |  | 0
5.4 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 60.5 |  | 0
5.5 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 6 |  | 0
5.6 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 5 |  | 0
5.7 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA AF_12/2019 | m² | 8.7 |  | 0
5.8 | 100701 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 0.4 |  | 0
JANELAS DE ALUMÍNIO
5.9 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4 |  | 0
PORTÕES METÁLICOS
5.10 | 42701 | DEINFRA | PORTA DE GRADE DE FERRO COMPLETA (Porta P1 ) | m² | 5.7 |  | 0
MURO - GRADIL METÁLICO
5.11 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 66.6 |  | 0
5.12 | 42874 | DEINFRA | Corrimão de aco galvanizado 2" em alvenaria | m | 63.7 |  | 0
5.13 | 40220 | DEINFRA | Guarda corpo metálico c/ corrimao metálico / h= 1,10m - Pintado | M | 96 |  | 0
VIDROS
5.14 | 102170 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 2 |  | 0
5.15 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 7 |  | 0
5.16 | 42912 | DEINFRA | Espelho com moldura de aluminio fixado com bucha | m² | 2.4 |  | 0
5.17 | 43715 | DEINFRA | Cobertura com chapa de policarbonato (Vedação Oitões metálicos) | m2 | 120 |  | 0
0
6.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 64.35 |  | 0
6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 64.35 |  | 0
6.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 23.7 |  | 0
6.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 16.5 |  | 0
6.5 | 42733 | DEINFRA | Cobertura com telha ondulada de aço zincado 0,5mm (substituição) | m² | 60 |  | 0
6.6 | 42771 | DEINFRA | Forro de PVC com estrutura metálica | m² | 47.85 |  | 0
6.7 | 43815 | DEINFRA | Estrutura em trelica galvanizada cada 60 cm colocada ( Fechamento dos oitões) | m² | 120 |  | 0
0
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | 878784.12 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 271.4 |  | 0
7.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 64.35 |  | 0
7.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 126.6 |  | 0
7.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 144.8 |  | 0
7.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 64.35 |  | 0
7.6 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 99.65 |  | 0
7.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 126.6 |  | 0
0
8.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 42.12 |  | 0
8.2 | 43239 | DEINFRA | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 (LASTRO DE BRITA) | m³ | 3.22 |  | 0
8.3 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | m² | 64.35 |  | 0
8.4 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 64.35 |  | 0
8.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 2.8 |  | 0
8.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.7 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m | 13 |  | 0
8.8 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 15 |  | 0
8.9 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016 (CALÇADA PASSEIO PÚBLICO) | m² | 69.5 |  | 0
0
9.0 |  |  | PINTURA
9.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 244 |  | 0
9.2 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 100 |  | 0
9.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | m² | 419.3 |  | 0
9.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 64.35 |  | 0
9.5 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 64.35 |  | 0
9.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 129.3 |  | 0
9.7 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.1 |  | 0
9.8 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P Guarda corpo | m² | 105.6 |  | 0
9.9 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 28.3 |  | 0
9.10 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 3 |  | 0
9.11 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 160 |  | 0
0
10.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
10.1 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | un | 3 |  | 0
10.2 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | un | 5 |  | 0
10.3 | 43212 | DEINFRA | Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario | m | 60 |  | 0
10.4 | 43215 | DEINFRA | Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto | m | 15 |  | 0
10.5 | 43210 | DEINFRA | Tubo PVC rigido soldavel 50mm esgoto | m | 30 |  | 0
10.6 | 43134 | DEINFRA | Caixa Sifonada PVC 250x172x50mm | unid. | 3 |  | 0
10.7 | 43136 | DEINFRA | Caixa de inspecao/esgoto 60x60x30cm c/ tampa | unid. | 9 |  | 0
10.8 | 43149 | DEINFRA | Curva 90 longa esgoto primario 100mm | unid. | 8 |  | 0
10.9 | 43121 | DEINFRA | Curva 90 curta esgoto secundario 40MM | unid. | 7 |  | 0
10.10 | 43150 | DEINFRA | Curva 90 longa esgoto primario 50mm | unid. | 5 |  | 0
10.11 | 42969 | DEINFRA | Ponto de ventilacao 50 mm com 2 saidas | unid. | 2 |  | 0
10.12 | 42959 | DEINFRA | Ponto esgoto 100mm vaso sanitario | unid. | 6 |  | 0
10.13 | 42960 | DEINFRA | Ponto esgoto 40 mm | unid. | 7 |  | 0
10.14 | 42961 | DEINFRA | Ponto de esgoto 50mm | unid. | 3 |  | 0
10.15 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 8 |  | 0
10.16 | 98079 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | unid. | 1 |  | 0
10.17 | 98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | unid. | 1 |  | 0
10.18 | 98073 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | unid. | 2 |  | 0
INSTALAÇÃO HIDRAULICA
10.19 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 42 |  | 0
10.20 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 4 |  | 0
10.21 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 18 |  | 0
10.22 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 5 |  | 0
10.23 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 10 |  | 0
10.24 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 6 |  | 0
10.25 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 4 |  | 0
10.26 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 9 |  | 0
10.27 | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 |  | 0
10.28 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 6 |  | 0
10.29 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 1 |  | 0
10.30 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 3 |  | 0
10.31 | 89969 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 |  | 0
10.32 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 6 |  | 0
10.33 | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (padrão SEMASA) | unid. | 1 |  | 0
0
11.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un | 1 |  | 0
11.2 | 42893 | DEINFRA | Assento plastico ( BRANCO) | un | 6 |  | 0
11.3 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un | 5 |  | 0
11.4 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 |  | 0
11.5 | 42916 | DEINFRA | Mictorio de aco inox 1,00x0,40x0,20 sifonado c/ valvula autom | un | 2 |  | 0
11.6 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 |  | 0
11.7 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 6 |  | 0
11.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 |  | 0
11.9 | 47980 | DEINFRA | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de Deficientes | un | 1 |  | 0
11.10 | 43807 | DEINFRA | Porta toalha de papel - metálico | un | 2 |  | 0
11.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 2 |  | 0
11.12 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 |  | 0
0
12.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
12.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 3 |  | 0
12.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA) | un | 10 |  | 0
12.4 | 43729 | DEINFRA | Placa de sinalização face única com lâmpada de led ( Mensagem =SAÍDA) | un | 3 |  | 0
0
13.0 |  |  | TRANSPORTES
13.1 | 42587 | DEINFRA | Escavacao mecanica de solos ate 1m | m³ | 18.6 |  | 0
13.2 | 42580 | DEINFRA | Carga manual e transporte de terra/caminhao 10 Km | m3 | 20 |  | 0
0
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL
14.1 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30 |  | 0
14.2 | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 176 |  | 0
14.3 | 40188 | DEINFRA | Cabo Isolado 1,5 mm2 - 750V | m | 400 |  | 0
14.4 | 40186 | DEINFRA | Cabo Isolado 2,5mm2 - 1000V | m | 120 |  | 0
14.5 | 43354 | DEINFRA | Cabo isolado PVC 750V 4mm² | m | 530 |  | 0
14.6 | 43328 | DEINFRA | Cabo isolado PVC 1000V 16mm² | m | 150 |  | 0
14.7 | 43374 | DEINFRA | Quadro de distribuição de luz embutir até 24 divisões 332x332x95mm c/ barramento | unid. | 1 |  | 0
14.8 | 43394 | DEINFRA | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A | unid. | 2 |  | 0
14.9 | 43383 | DEINFRA | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20 A | unid. | 8 |  | 0
14.10 | 43381 | DEINFRA | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 10 A | unid. | 7 |  | 0
14.11 | 40117 | DEINFRA | Eletrocalha Lisa Chapa 100X50mm c/ Tampa | m | 25 |  | 0
14.12 | 43661 | DEINFRA | Projetor retangular p/ quadra de esportes c/ lâmpadas LED 100W | unid. | 27 |  | 0
14.13 | 43362 | DEINFRA | Caixa de passagem estampada, 3x3", 4x2", 4x4" | unid. | 60 |  | 0
14.14 | 40019 | DEINFRA | Caixa de piso metálica c/ 2 tomadas (Substituir) | unid. | 2 |  | 0
14.15 | 43723 | DEINFRA | Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) - Sanitário PNE | und | 1 |  | 0
14.16 | 40103 | DEINFRA | Sirene Eletronica Som Agudo 24V- 100 a 120 DB c/ Flash - Sanitário PNE | und | 1 |  | 0
14.17 | 47984 | DEINFRA | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1/2" | M | 60 |  | 0
14.18 | 43425 | DEINFRA | Tomada de embutir simples 20 A | und | 12 |  | 0
14.19 | 43629 | DEINFRA | Interruptor de embutir simples | und | 9 |  | 0
14.20 | 40162 | DEINFRA | Luminária Tubular LED 1 X 9W Colocada | und | 14 |  | 0
14.21 | 43729 | DEINFRA | Luminária de emergência - 30 LED's | und | 10 |  | 0
14.22 | 43727 | DEINFRA | Bloco autonomo c/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 farois de 55W | und | 4 |  | 0
14.23 | 43700 | DEINFRA | Placa de sinalização acrilico 16x25 cm - saída - LED | und | 5 |  | 0
0
15.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
15.1 | 42875 | DEINFRA | Balizas para voleibol inclusive rede | cj | 1 |  | 0
15.2 | 42889 | DEINFRA | Traves para futebol de salao inclusive rede | unid. | 2 |  | 0
15.3 | 42876 | DEINFRA | Cestas para basquete inclusive rede | und | 2 |  | 0
15.4 | 42873 | DEINFRA | Tela de arame galvanizado fio 12 # 8 p/ alambrado | m² | 240 |  | 0
15.5 | 42384 | SINAPI | Grade de ferro em barra chata 3/16" - Fechamento caixas de passagem | m² | 1 |  | 0
15.6 | 43681 | DEINFRA | Portao de ferro galvanizado | m² | 8.5 |  | 0
15.7 | 42892 | DEINFRA | Grade simples-ferro para protecao de janelas (Projetores Quadra) | m² | 10 |  | 0
15.8 | 42880 | DEINFRA | Pintura e demarcação das faixas quadra e equipamentos | UND | 1 |  | 0
15.9 | 73794/001 | SINAPI | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS (GRADES QUADRA) | m² | 190 |  | 0
15.10 | 42649 | DEINFRA | Tampa de concreto 0,40 x 0,40 x 0,07 (moldada na obra) | und | 7 |  | 0
15.11 | 42854 | DEINFRA | Leiva em placa colocada (grama) | m² | 25 |  | 0
15.12 | 42840 | DEINFRA | Meio fio 10x30x100 cm / moldado in loco | m | 25 |  | 0
15.13 | 42571 | DEINFRA | Placa de obra em aço galv. pintada e fixada em estrtura de madeira | m² | 1.25 |  | 0
15.14 | 42846 | DEINFRA | Limpeza final de obra | m² | 876 |  | 0
0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0