Lages, 07 de abril de 2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Setor Solicitante: HOSPITAL DE CAMPANHA

Responsável pela compra: JOSE OSVALDO DE SOUZA

ITEM; DESCRIÇÃO; QUANT; UNIDADE. 01; FILTRO INFANTIL - FILTRO BARREIRA TOTAL A BACTÉRIAS E A VÍRUS, COM MEMBRANA ÚNICA TOTALMENTE HIDROFÓBICA, BIDIRECIONAL, ADAPTÁVEL A SAÍDA EXPIRATÓRIA DE RESPIRADORES, PODENDO OU NÃO REALIZAR A TROCA DE CALOR E UMIDADE, SEM TRATAMENTO COM SAIS HIGROSCÓPICOS, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, VALIDADO MICROBIOLOGICAMENTE PARA GASES, AEROSSÓIS E SECREÇÕES COM BACTÉRIAS E / OU VÍRUS E OUTROS PATÓGENOS, RETÉM PARTÍCULAS DE LÁTEX, PARA USO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO, COM PORO MENOR QUE 0,07 MICRA, ESPAÇO MORTO ATÉ 43 ML, PESO INFERIOR A 31G. COMPLETO COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO FLEXÍVEL, DE 145 MM, COM MEMÓRIA, ENTRADA PARA CAPNÓGRAFO PROTEGIDA. EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ASSEPSIA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.; 20; UND. 02; SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ESTÉRIL, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 6F2; 5; UND. 03; SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 8FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL; 5; UND. 04; SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ESTÉRIL, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 10FR; 5; UND. 05; SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 14FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL; 30; UND.

Justificativa:

Compra dos equipamentos a seguir para ser utilizado no novo hospital de campanha que foi instalado na sede do antigo pronto atendimento municipal Tito Bianchini, para combate ao novo coronavirus, somente um orçamento devido a dificuldade em encontrar os materiais e fornecedores disponíveis a fornecer as mercadorias devido a pandemia mundial.

Cotações:

ITEM; NEWMED. 01; R$ 63,12. 02; R$ 251,50. 03; R$ 251,50. 04; R$ 251,50. 05; R$ 251,50. TOTAL; R$ 12.591,90.

Vencedor:

NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                                                             R$ 12.591,50

CNPJ: 61.817.664/0001-32                                                                                  (11) 5060 – 3030

VALOR: R$ 2.290,00

CNPJ: 17.895.190/0001-55		                                          FONE: 49-3223-4035

| EXCLUSIVO DIR. ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: | EXCLUSIVO DIR. ADMINISTRATIVA NÃO AUTORIZADO: |
| --- | --- |