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  Lages, 07 de abril de 2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Setor Solicitante: HOSPITAL DE CAMPANHA
 Responsável pela compra: JOSE OSVALDO DE SOUZA


		ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT
	UNIDADE

	01
	FILTRO INFANTIL - FILTRO BARREIRA TOTAL A BACTÉRIAS E A VÍRUS, COM MEMBRANA ÚNICA TOTALMENTE HIDROFÓBICA, BIDIRECIONAL, ADAPTÁVEL A SAÍDA EXPIRATÓRIA DE RESPIRADORES, PODENDO OU NÃO REALIZAR A TROCA DE CALOR E UMIDADE, SEM TRATAMENTO COM SAIS HIGROSCÓPICOS, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, VALIDADO MICROBIOLOGICAMENTE PARA GASES, AEROSSÓIS E SECREÇÕES COM BACTÉRIAS E / OU VÍRUS E OUTROS PATÓGENOS, RETÉM PARTÍCULAS DE LÁTEX, PARA USO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO, COM PORO MENOR QUE 0,07 MICRA, ESPAÇO MORTO ATÉ 43 ML, PESO INFERIOR A 31G. COMPLETO COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO FLEXÍVEL, DE 145 MM, COM MEMÓRIA, ENTRADA PARA CAPNÓGRAFO PROTEGIDA. EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ASSEPSIA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
	20
	UND

	02
	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ESTÉRIL, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 6F2
	5
	UND

	03
	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 8FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL

	5
	UND

	04
	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ESTÉRIL, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 10FR
	5
	UND

	05
	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CÂNULA EM ´Y´, VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, SONDA GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 14FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL
	30
	UND







Justificativa: 
	Compra dos equipamentos a seguir para ser utilizado no novo hospital de campanha que foi instalado na sede do antigo pronto atendimento municipal Tito Bianchini, para combate ao novo coronavirus, somente um orçamento devido a dificuldade em encontrar os materiais e fornecedores disponíveis a fornecer as mercadorias devido a pandemia mundial.




Cotações: 
		ITEM
	NEWMED

	01
	[bookmark: _GoBack]R$ 63,12

	02
	R$ 251,50

	03
	R$ 251,50

	04
	R$ 251,50

	05
	R$ 251,50

	TOTAL
	R$ 12.591,90







Vencedor:
 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                                                             R$ 12.591,50
CNPJ: 61.817.664/0001-32                                                                                  (11) 5060 – 3030  
                                                                 VALOR: R$ 2.290,00
CNPJ: 17.895.190/0001-55		                                          FONE: 49-3223-4035









	EXCLUSIVO DIR. ADMINISTRATIVA





AUTORIZADO:

	EXCLUSIVO  DIR. ADMINISTRATIVA





NÃO AUTORIZADO:





Secretaria Municipal da Saúde
Praça Leoberto Leal, 20 - Fone (0xx49) 3251-7600 - CEP: 88501-310 E-mail: sec.saude@lages.sc.gov.br-Gabinete da Secretária gabinete@saudelages.sc.gov.br
image1.png
PREFEITURA DE
-
L AG _—S SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE





